畜牧場防颱工作自我檢核表（防颱DIY）

| 一 | 颱風季前完成之年度防颱基本檢修工作： | 已完成者， 請打「V」 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 老舊畜禽舍、堆肥舍、管理室等，適當檢修更新。 |  |
| （2） | 電線老舊者，汰換更新。 |  |
| （3） | 檢查現有畜禽舍之支架樑柱，適當補強。檢查門窗及擋雨設施是否完備，功能是否正常。 |  |
| （4） | 備妥畜牧場供電設施。尤其配置榨乳、貯乳設施之業者，應備妥發電機，並檢視發電機功能是否正常。 |  |
| （5） | 避免堆積雜物，同時定期清理牧場及週遭排水溝渠。 |  |
| 二 | 颱風來襲前1~2日內應作之最後防颱措施： |  |
| （1） | 清理牧場週圍排水溝渠，維持暢通，清除週邊雜物，避免阻塞排水孔道。 |  |
| （2） | 檢查並關緊畜禽舍門窗，避免強風將屋頂掀開或吹破。 |  |
| （3） | 檢查沼氣袋是否維持良好之飽和壓力，避免遭強風吹垮。 |  |
| （4） | 檢查堆肥舍是否覆蓋牢固，避免有機肥流失，造成環境污染或滲水。 |  |
| （5） | 檢查飼料貯存處是否已蓋妥防雨帆布，並需壓牢固定。 |  |
| （6） | 檢查飼料桶上方頂蓋是否已繫牢、避免強風吹走。 |  |
| （7） | 放牧之家畜家禽是否已全部趕回畜禽舍或趕至安全地區，避免流失。 |  |

畜牧場天然災害緊急應變必備物品一覽表

| 類 別 | 必 備 物 品 |
| --- | --- |
| 1. 照明設備 | 手 電 筒（附電池）（或蠟燭） |
| 2. 通訊設備 | 手 機（含緊急聯絡電話號碼） 收 音 機（附乾電池） 紙、筆 |
| 3. 飼料飲水 | 動物飼料、飲水（儲備約3-7日份量） |
| 4. 電氣設備 | 發 電 機 |
| 5. 消防設備 | 滅 火 器（須熟知使用方法） |